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   氧气维修价格清单
	序号
	设备及材料名称
	型号规格
	单 位
	数 量
	单价（元）
	维修人工费用/次
	定额
	 备 注

	一、病房内医用气体主要材料费用(人工费用取费标准为2018年安装定额取费）

	1
	氧气终端（内科楼、综合楼、感染楼）
	0S-Y
	个
	1
	234
	76.25
	C10-10-37
	

	2
	吸引终端（内科楼、综合楼、感染楼）
	OS-X
	个
	1
	234
	76.25
	C10-10-37
	

	3
	空气终端（内科楼、综合楼、感染楼）
	OS-K
	个
	1
	234
	76.25
	C10-10-37
	

	4
	氧气终端（外科楼、临空）
	ZW-Y
	个
	1
	429
	76.25
	C10-10-37
	

	5
	吸引终端（外科楼、临空）
	ZW-X
	个
	1
	429
	76.25
	C10-10-37
	

	6
	空气终端（外科楼、临空）
	ZW-K
	个
	1
	429
	76.25
	C10-10-37
	

	7
	气化器主管压力表（定制专用表）
	
	块
	1
	1020
	631.08
	C7-1-2
	

	8
	气化器专用垫片（低温专用垫片）
	
	块
	1
	390
	631.08
	C7-1-2
	

	9
	气体终端弹簧（外科楼、临空）
	ZW-Y-T
	个
	1
	36
	76.25
	C10-10-37
	

	10
	气体终端堵头（外科楼、临空）
	ZW-D-T
	个
	1
	36
	76.25
	C10-10-37
	

	11
	气体终端垫片（外科楼、临空）
	ZW-X-D
	片
	1
	36
	76.25
	C10-10-37
	

	12
	气体终端定位销（外科楼、临空）
	ZW-K-D
	个
	1
	36
	76.25
	C10-10-37
	

	13
	气体终端弹簧（内科楼、综合楼、感染楼）
	0S-Y-T
	个
	1
	27
	76.25
	C10-10-37
	

	14
	气体终端垫片（内科楼、综合楼、感染楼）
	OS-X-D
	片
	1
	27
	76.25
	C10-10-37
	

	15
	气体终端定位销（内科楼、综合楼、感染楼）
	OS-K-D
	个
	1
	27
	76.25
	C10-10-37
	

	16
	气体终端堵头（内科楼、综合楼、感染楼）
	OS-D-T
	个
	1
	27
	76.25
	C10-10-37
	

	17
	氧气维修阀（内科楼、综合楼、感染楼）
	D8
	个
	1
	117
	137.72
	C6-10-2
	

	18
	负压维修阀（内科楼、综合楼、感染楼）
	D8
	个
	1
	117
	137.72
	C6-10-2
	

	19
	氧气维修阀（内科楼、综合楼、感染楼）
	D10
	个
	1
	147
	137.72
	C6-10-2
	

	20
	负压维修阀（内科楼、综合楼、感染楼）
	D10
	个
	1
	147
	137.72
	C6-10-2
	

	21
	设备带灯开关（内科楼、综合楼、感染楼）
	
	个
	1
	31.5
	23.94
	C4-14-283
	

	22
	设备带灯开关(外科楼）
	
	个
	1
	42
	23.94
	C4-14-283
	

	23
	普通单相明插座10A5孔（内科楼、综合楼、感染楼）
	86型
	个
	1
	57
	22.58
	C4-14-304
	

	24
	普通单相明插座10A5孔（外科楼）
	86型
	个
	1
	63
	22.58
	C4-14-304
	

	25
	漏电保护器（内科楼、综合楼、感染楼）
	JK18LG-32
	个
	1
	57
	96.85
	C4-15-18
	

	26
	漏电保护器（外科楼、临空）
	
	个
	1
	67
	96.85
	C4-15-18
	

	27
	治疗带床头灯（外科楼、临空）
	
	个
	1
	48
	116.02
	C4-14-124
	

	28
	治疗带床头灯罩（外科楼、临空）
	
	个
	1
	58
	116.02
	C4-14-124
	

	29
	治疗带床头灯（内科楼、综合楼、感染楼）
	
	个
	1
	27
	116.02
	C4-14-124
	

	30
	治疗带床头灯罩（内科楼、综合楼、感染楼）
	
	个
	1
	34
	116.02
	C4-14-124
	

	29
	氧气一级减压箱（外科楼、临空）
	
	台
	1
	10200
	6479.1
	C2-4-72
	

	30
	氧气二级稳压箱（外科楼、临空）
	
	台
	1
	6300
	273.59
	C10-10-10
	

	31
	一级减压箱专用减压器（外科楼、临空）
	
	个
	1
	1950
	1042.23
	C10-5-250
	

	32
	一级减压箱专用压力表 （外科楼、临空）
	
	块
	1
	1020
	387.36
	C6-1-95
	

	33
	二级稳压箱专用减压器（外科楼、临空）
	
	个
	1
	1290
	1042.23
	C10-5-250
	

	34
	二级稳压箱专用压力表 （外科楼、临空）
	
	块
	1
	1020
	144.6
	C6-1-50
	

	35
	压力监护装置（氧、吸、空）
	外科楼
	个
	1
	5700
	144.6
	C6-1-50
	

	36
	压力监护装置连接专用管
	外科楼
	根
	1
	510
	144.6
	C6-1-50
	

	37
	气体专用焊接阀门焊接安装  
	D28
	个
	1
	652
	137.22
	C6-10-2
	

	38
	气体专用焊接阀门焊接安装  
	D25
	个
	1
	579
	137.22
	C6-10-2
	

	39
	气体专用焊接阀门焊接安装
	D18
	个
	1
	480
	137.22
	C6-10-2
	

	40
	气体专用焊接阀门焊接安装
	D16
	个
	1
	442.5
	137.22
	C6-10-2
	

	41
	电接点压力表
	Y-150
	个
	1
	454
	189.55
	C6-1-51
	

	42
	压力表
	Y-60
	个
	1
	370
	144.6
	C6-1-50
	

	43
	氧气专用高压阀门
	OJT200-8
	个
	1
	870
	289.56
	C8-3-270
	

	44
	回型导管
	
	根
	1
	330
	655.49
	C10-10--15
	

	45
	氧气专用二级减压器（内科楼、综合楼、感染楼）
	YQZ-13
	套
	1
	1725
	1042.23
	C10-5-250
	

	46
	涡轮式氧气流量仪
	LXR-12型
	台
	1
	5250
	1075.81
	C6-1-82
	

	47
	安全阀
	氧气房
	台
	1
	1500
	263.12
	C8-3-86
	

	48
	设备带维修拆装
	
	条
	1
	/
	303.96
	C10-10-36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1、维修费用以此表格的单价及维修人工费用为基础价，按维修次数收费。

	2、紧急抢修工程及其它特殊情况维修项目另行协商价格。
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